Sundolitt Climate

Användningsområde

Tillverkat av EPS med tillsatt grafitpulver vilket bryter infraröd värmestrålning och minskar värmeförlusten med 20 %. Passar därför utmärkt till energirenovering av existerande byggnader och till nya energibyggen.

|  | CLIMATE C80 | CLIMATE C100 Special |
| --- | --- | --- |
| Densitet (kg/m3) | ca 17 | 21 |
| Tryckhållfasthet (kPa) |  |  |
| vid korttidslast, fkk | 80 | 100 |
| vid långtidslast, fkl | 50 | 60 |
| Tillåten långtidslast (kPa) |  |  |
| 3% totaldeformation | 30 | 35 |
| 2% krypdeformation | 24 | 30 |
| Värmekonduktivitet (W/mK) |  |  |
| deklarerat värde, D | 0,031 | 0,031 |